## 设备参数
设备名称 | 参数名称 | 参数值 | 单位
氢压机参数 | COP | 1.399 | kWh/kg
| 投资单价 | 1000 | 元/kWh
| 使用年限 | 10 | 年
燃料电池 | 电堆产电COP | 15 | kWh/kg
| 电堆产热COP | 16.6 | kWh/kg
| 热交换器效率 | 0.95
| 投资成本 | 分段线性
| 使用年限 | 10 | 年
热水罐参数 | 热水罐储水温度上限 | 82 | ℃
| 热水罐储水温度下限 | 45 | ℃
| 投资成本 | 500 | 元/kg
| 使用年限 | 20 | 年
电锅炉参数 | COP | 0.9
| 投资成本 | 1000 | 元/kW
| 使用年限 | 20 | 年
空气源热泵参数 | 制热COP | 3
| 制冷COP | 4
| 投资成本 | 3000 | 元/kW
| 使用年限 | 15 | 年
地源热泵参数 | 制热COP | 3.54
| 制冷COP | 4
| 投资成本 | 4000 | 元/kW
| 使用年限 | 15 | 年
浅层地热井 | 最大规划个数 |  | 个
（地热井深度200m,一个地热井换热功率5kW，投资成本3万元/个）
| 使用年限 | 30 | 年
冷水罐参数 | 储水温度上限 | 21 | ℃
| 储水温度下限 | 4 | ℃
| 投资成本 | 500 | 元/kW
| 使用年限 | 15 | 年
储氢罐 | 投资成本 | 3000 | 元/kW
| 使用年限 | 15 | 年
| 储氢罐规划容量上限 |  | kg
电解槽 | 投资成本/使用年限 | 分段线性
| 使用年限 | 10 | 年
| 容量上限 |  | kW
光伏板 | 投资成本 | 1000 | 元/m2
| 使用年限 | 20 | 年
太阳能集热器 | 投资成本 | 800 | 元/m2
| 使用年限 | 15 | 年

## 园区文字
园区名称 | 竹山县宝丰零碳产业园
园区描述 | 竹山县宝丰零碳产业园位于湖北省十堰市（东经110°、北纬32°），占地600亩，作为湖北省首批承接产业转移示范园区，宝丰卫浴产业园建成标准化厂房42.3万平米,浙江、广东、福建等65家企业入驻，2011年实现满园，预计今年年产值21亿元。竹山县以思想破冰引领发展突围，围绕无污染、低能耗、市场广的卫浴产业，持续稳链补链强链，持续优化营商环境，预计2022年产值达46亿元。（园区名称）结合了场地自然条件和园区功能需求，以及平面布局、空间尺度、围护结构等方面进行了节能设计。
园区规范 | 《榆林科创新城建设规范》、《陕西省建筑碳排放核酸标准》
土地使用情况 | 园区占地604.2亩，投资23.5亿元，建成标准化厂房42.3万平米，企业入住率90%，包含工业厂房、生活配套公寓、集中办公楼，可用厂房屋顶面积约30万平米。
位置描述 | 竹山县宝丰零碳产业园位于麻安高速宝丰收费站北侧，毗邻346国道，交通便利
电价描述 | 一般工商业及其他用电，不满1千伏时高峰为1.0291，平谷为0.6907，低谷为0.3315；1-10千伏时高峰为0.9993，平谷为0.6707，低谷为0.3219；20-35千伏以下时高峰为0.9919，平谷为0.6657，低谷为0.3195，35千伏以上时高峰为0.9695，平谷为0.6507，低谷为0.3123
制氢潜力
用能政策 | 2021年7月23日，国家发展改革委、国家能源局正式联合发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，氢能被明确纳入“新型储能”，意味着氢储能正在得到越来越多的关注和认可。氢能被广泛视为21世纪终极常规清洁能源，具有零污染物排放、零碳排放、水-水可再生循环等特点。近年来，氢能制备和储运技术的快速发展，为氢能在能源供需系统的广泛应用奠定了基础。氢能与可再生能源、传统能源系统的有效结合，已成为当前能源系统节能优化和清洁化的重要前沿技术之一，在未来能源转型升级的过程中，氢能将扮演重要角色。对于风力发电、光伏发电之类的不稳定能源，氢储能则是一个非常理想的解决方案。
地热资源评价 | 竹山县属于夏热冬冷气候区。
卖电许可 | 允许
氢价 | 30
供能对象描述 | 目标供能区域是宝丰卫浴产业园，占地600亩，建设已经完成，企业入住率90%，包含工业厂房、生活配套公寓、集中办公楼（已招标未建好）。厂房总面积42万平方米，均可在屋顶架设光伏。园区目前仅用电，预估年用电量2亿度；没有集中供热供冷，但每间厂房里有单独的办公室，有供热供冷需求。未来办公楼和公寓有供冷供热需求。
用能方案描述 | 根据宝丰卫浴产业园区实际供能需求，综合考虑建筑电、冷、热、生活热水需求情况，建立包括氢能燃料电池、储水、储氢、空调机组等供能系统，为发电侧提供存储及输出管理，实现氢、电、冷、热、可再生等多种能源交互、人-机-物三元融合、供需随机匹配与协同优化，建设绿色零碳氢-水循环分布式能源系统，

## 城市文字
城市名称 | 十堰市竹山县
城市气候描述 | 竹山县位于湖北省西北秦巴山区腹地，地跨东经109°32—110°25’、北纬31°30’— 32°37’之间。年平均气温10.2℃至15．6℃，最冷月1月-1.9℃至3.1℃，极端最低气温-9.9℃（1956年1月21日）；最热月（7月）21.7℃至27.7℃，极端最高气温43.4℃（1966年7月20日），为全省极端最高气温之最。日照时数年平均1650.4小时。年平均降水量905.2毫米。年平均相对湿度为73%。始霜10月10日，终霜3月20日，年平均无霜期由中部地区的252.8天，向四周递减到163.4天。年平均降雪20天左右。全年多偏西南风。
平均温度 | 13
年最高温度 | 27.7
年最低温度 | -2
气候描述2 | 竹山县虽为副亚热带季风大陆性气候，属北温带，但地处汉江、堵河盆地，又为高温区，热量比较充足。
气候分区 | 北温带
光伏情况 | 鄂西北地区太阳总辐射为4200-4600MJ/m2,年日照时数在1400-1900h之间，年晴天日数在130-155d之间，光照资源较为丰富。
采暖供冷期描述 | 每年采暖期3个月（12月1日～次年3月1日），制冷期4个月（6月1日～10月1日）
所在省份 | 湖北省

## 供暖规范
地理位置： | 北纬31°02′，东经110°46′
冬季大气压力： | 97.41kPa
夏季大气压力： | 95.68kPa
冬季室外采暖计算温度： | -1.5℃
冬季空气调节室外计算相对湿度： | 71%
冬季空气调节室外计算温度： | 1.9℃
夏季空调室外计算干球温度： | 34.4℃
夏季空调室外计算湿球温度： | 26.3℃
冬季通风室外平均风速： | 1.1m/s
夏季通风室外平均风速： | 1.0m/s